***Приложение № 1 към Обява с изх. № 04-226/14.08.2019 г.***

**Обща информация**

1. **Възложител** – възложител на обществената поръчка е директорът на Столична регионална здравна инспекция – публичен възложител по смисъла на чл.5, ал.2, т.13 от Закона за обществените поръчки с адрес: гр. София, ул. ,,Враня‘‘ № 20.
2. **Предмет на поръчката:** „Доставка на лабораторни консумативи по две обособени позиции“ Подробно описание на доставките е представено в техническата спецификация.
3. **Правно основание за публикуване на обявата** – чл. 186 във вр. с чл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки и Глава девета от ППЗОП.
4. **Прогнозна стойност** – общата прогнозна стойност на поръчката е около 4418.80 лв. без ДДС.

Прогнозната стойност е изчислена съобразно метода на чл. 21, ал.8, т.1 от ЗОП като възложителят не се обвързва с посоченото количество за доставки, което е ориентировъчно, а ще поръчва съобразно нуждите и финансовите си възможности и в рамките на стойността, съответстваща на реда за възлагане на обществената поръчка.

1. **Критерий за възлагане** – Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена въз основа на критерия за възлагане **„най–ниска цена”** *(чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП).*

**Подготовка и подаване на офертата**

При изготвяне на офертата участникът трябва да се придържа към условията, посочени в документацията, Закона за обществените поръчки /ЗОП/, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/ и съответната приложима нормативна уредба. Всеки участник има право да представи само една оферта. Всеки участник по собствена преценка може да подаде оферта за участие за една или и за двете обособени позиции в техническата спецификация. Касирането е по позиции.

Всяка оферта следва да бъде оформена по приложените към документацията образци. Условията в образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях, освен ако изрично не е посочено обратното, касае се за чисто технически изменения или измененията са обективно необходими. При наличие на промени съдържанието има предимство пред формата.

Всички копия на документи в офертата се заверяват с гриф “Вярно с оригинала” и подпис от лицето/ лицата, които представляват участника, освен ако изрично не е посочено друго в закон или настоящата документация. Подписи върху документи, които видимо са копия, ще се считат за заверка „Вярно с оригинала“ дори и да няма изричен гриф.

Участниците не са длъжни да представят документи, които са публикувани и са публично достъпни в Търговския регистър на Агенцията по вписванията. В този случай участниците са длъжни само да посочат своя ЕИК в офертата.

Документите в офертата се подписват само от лицето/лицата, което/които имат/има право да представляват/представлява участника, съгласно неговия правен статут и съгласно представените в офертата информация или документи – напр. удостоверението за актуално състояние или според справка по ЕИК в Търговския регистър на Агенцията по вписванията.

В случай, че документи са подписани от упълномощено лице, се изисква прилагане на пълномощно с нотариална заверка на подписите/подписа от лицето/лицата, което/които имат/има право да представляват/представлява участника, съгласно неговия правен статут и съгласно представените в офертата информация или документи.

Всички официални документи, които имат срок на валидност, трябва да са в рамките на този срок. Всички преводи на документи следва да са придружени от съответните оригинали. В случай на несъответствие между българския и текста на чужд език, текстът на български език се ползва с приоритет.

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, същите са за сметка на самия участник. В този случай той следва да ги изпрати по такъв начин, че да обезпечи тяхното пристигане на посочения от възложителя адрес преди изтичане на срока за подаването им. Рискът от забава или загубване на офертата е за сметка на участника.

До изтичане валидността на офертите, се считат за валидни данните за контакт, посочени в офертата на всеки участник. В случай, че има промяна и възложителят не е уведомен за това, кореспонденцията ще се смята за връчена, ако е направена съгласно наличните данни.

Всяка оферта следва да бъде валидна за срок от минимум 2 /два/ месеца от датата на изтичане на срока за подаване на офертите.

Оферти се подават в запечатан непрозрачен плик, върху който са посочени наименование и адрес участника и предмета на обществената поръчка.

Приложение № 2 към обява с изх.№ 04-226/14.08.2019 г.

**ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ**

Предметът на поръчката е: „ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | |  |  |  |  | |  |
|  | | **I. Колонки за твърдофазна екстракция** | | | | | | | | |
| **№ по ред** | | **консумативи** | | **минимални технически изисквания** | | **мерна единица** | **Разфасов-ка** | | **брой опаковки** | **общо количество** |
|
|
| 1 | | Колонки за твърдофазна екстракция със силикагел за определяне на фосфороорганични пестициди | | 500MG/6ML | | бр. | 30 | | 11 | 330 |
| 2 | | Колонки за твърдофазна екстракция с флоризил за определяне на хлороганични пестициди | | 500MG/6ML | | бр. | 30 | | 11 | 330 |
| 3 | | Колонки за твърдофазна екстракция за определяне на полициклични ароматни въглеводороди | | 500MG/3ML | | бр. | 50 | | 6 | 300 |
|  | |  | |  | |  |  | |  |  |
|  | | | **II. Индикаторни тръбички** | | |  |  | |  |  |  |
| **№ по ред** | | | **Индикаторни тръбички** | **минимални технически изисквания** | | **мерна единица** | **Разфасов-ка** | | **брой опаковки** | **общо количество** |  |
| 1 | | | Азотен диоксид – 1А | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | | бр. | 10 | | 2 | 10 |  |
| 2 | | | Азотни оксиди – 1А | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | | бр. | 10 | | 1 | 10 |  |
| 3 | | | Амоняк-5В | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | | бр. | 10 | | 1 | 10 |  |
| 4 | | | Анилин – 3В | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | | бр. | 10 | | 1 | 10 |  |
| 5 | | | Ацетон | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | | бр. | 10 | | 2 | 10 |  |
| 6 | | | Ацетилен | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | | бр. | 10 | | 1 | 10 |  |
| 7 | | | Бензин - 100 | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | | бр. | 10 | | 2 | 20 |  |
| 8 | | | Бензинови въглеводороди KW | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | | бр. | 10 | | 1 | 10 |  |
| 9 | | | Бутилацетат | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | | бр. | 10 | | 1 | 10 |  |
| 10 | | | Бутилов алкохол – 200 А | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | | бр. | 10 | | 1 | 10 |  |
| 11 | | | Винилхлорид – 1А | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | | бр. | 10 | | 1 | 10 |  |
| 12 | | | Въглероден диоксид 0,1 % | % v/v, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | | бр. | 10 | | 1 | 10 |  |
| 13 | | | Въглероден оксид 10А | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | | бр. | 10 | | 1 | 10 |  |
| 14 | | | Диетилов етeр | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | | бр. | 10 | | 1 | 10 |  |
| 15 | | | Етилов алкохол - 200А | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | | бр. | 10 | | 1 | 10 |  |
| 16 | | | Етилацетат | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | | бр. | 10 | | 1 | 10 |  |
| 17 | | | Ксилен | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | | бр. | 10 | | 1 | 10 |  |
| 18 | | | Метилов алкохол 50-А(10 бр. за 5 опред.) | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | | бр. | 10 | | 1 | 10 |  |
| 19 | | | Минерален терпентин | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | | бр. | 10 | | 1 | 10 |  |
| 20 | | | Оцетна киселина | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | | бр. | 10 | | 1 | 10 |  |
| 21 | | | Пропан-бутан | % v/v, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | | бр. | 10 | | 1 | 10 |  |
| 22 | | | N-Пропанол | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | | бр. | 10 | | 1 | 10 |  |
| 23 | | | Серен диоксид – 2А | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | | бр. | 10 | | 1 | 10 |  |
| 24 | | | Сероводород – 1А | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | | бр. | 10 | | 2 | 20 |  |
| 25 | | | Стирен – 5А | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | | бр. | 10 | | 1 | 10 |  |
| 26 | | | Толуен – 20А | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | | бр. | 10 | | 1 | 10 |  |
| 27 | | | Фенол - 5А | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | | бр. | 10 | | 1 | 10 |  |
| 28 | | | Хлор – 0,5А | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | | бр. | 10 | | 1 | 10 |  |
| 29 | | | Хлороводород | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | | бр. | 10 | | 1 | 10 |  |

**Забележка: навсякъде, където в горната таблица е посочена търговска марка, патентно наименование и др., международен, европейски или български стандарт, следва да се чете с добавено „или еквивалент“. Възложителят допуска представяне на еквивалент като доказателствената тежест за еквивалентността на участника/изпълнителя.**

Горепосочените количества са прогнозни с оглед на планираните нужди на възложителя за дванадесет месеца. Възложителят не е обвързан от посочените количества, а ще поръчва с оглед конкретните си нужди по време на договора.

**Изисквания към изпълнението по двете обособени позиции:**

Доставката на посочените по-горе консумативи е разделена от възложителя на 2 обособени позиции. Всеки от участниците по собствена преценка може да подаде документи за участие за една или и за двете обособените позиции. Оферти се подават само за всички артикули в конкретната обособена позиция. Не е допустимо да се подава оферта само за някои артикули в обособената позиция.

1. При предаване на доставката всички артикули трябва да са опаковани по начин, който гарантира тяхното съхранение и транспорт. Опаковката на стоките трябва да ги запазва от всички повреди, дължащи се на атмосферни условия или транспорт, да бъде с ненарушена цялост и да не е мокра.
2. Доставяните стоки трябва да са с остатъчен срок на годност минимум 75 % от общия срок на годност (артикули с по-кратък срок на годност са допустими само при обективна невъзможност да се спази това изискване или изричното писмено съгласие на възложителя). Всеки от артикулите следва да е придружен (когато е приложимо) с информационен лист за безопасност на български език, съгласно изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), сертфикат (ако е необходимо) и документация за употребата му (ако е необходимо).
3. Ако има законови изисквания за конкретен артикул, то изпълнителят е длъжен да ги спазва, а при запитване от възложителя да му ги представи писмено. При опасност да не се спази законово изискване, то изпълнителят е длъжен да уведоми възложителя своевременно.

**Специфични изисквания към изпълнението по обособена позиция № 1 – Колонки за твърдофазна екстракция:**

Доставяните артикули следва да са съпроводени с оригинален сертификат за качество / спецификация от производителя.

Производителят да бъде сертифициран, съгласно ISO 9001 или еквивалент.

Доставчикът да има изградена система за управление на качеството, съгласно ISO 9001 или еквивалент.

**Специфични изисквания към изпълнението по обособена позиция № 2 – Индикаторни тръбички:**

Индикаторните тръбички да бъдат в посочената концентрация и да отговарят на изискванията на стандарти БДС EN ISO 17 621:2016, БДС EN 689:2001 и БДС EN 482:2012+А1:2015.

Всяка доставка трябва да бъде съпроводена с оригинален сертификат на производителя.

Производителят да бъде сертифициран, съгласно ISO 9001 или еквивалент.

Доставчикът да има изградена система за управление на качеството, съгласно ISO 9001 или еквивалент.

**Другите изисквания са съгласно проекта на договор.**

***Приложение № 3 към Обява с изх. № 04-226/14.08.2019 г.***

ДО

ДИРЕКТОРА НА

СТОЛИЧНА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

**ОФЕРТА**

в следствие на обява по реда на чл. 187 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ „.

**ОТ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(наименование на участника)**

**ЕИК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Представлявано от - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**длъжност \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**седалище \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**с адрес на управление: гр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_\_**

**адрес за кореспонденция: : гр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_**

**тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ел. поща: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Лице за контакт:**

**тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ел. поща: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,**

Заявяваме, че желаем да участваме в обявения от вас избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № ……………….., като подаваме оферта при условията, обявени в документацията и приети от нас.

Декларирам, че сме запознати с изискванията на възложителя, посочени в обявата и приложенията към нея, и ще изпълним поръчката в съответствие с тях, в случай че същата ни бъде възложена.

Представляваният от мен участник при изпълнението на горепосочената обществена поръчка няма да използва/ще използва подизпълнители *(ненужното се премахва):*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подизпълнител /и (данни, адрес, контакти) | Дейности, които ще изпълняват | % от общата стойност на поръчката (дял на участие на всеки подизпълнител) |
|  |  |  |

**Офертата съдържа:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Вид на документа** | **Прилага ли се документът**  **ДА/НЕ** | **Забележка научастника** |
| **1.** | Декларация по чл. 54 ал.1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП |  |  |
| **2** | Декларация по чл. 54 ал.1, т. 3-6 от ЗОП |  |  |
| **3** | Декларация по чл. 69 от ЗПКОНПИ |  |  |
| **4.** | Декларация във връзка с чл. 3, т. 8 ЗИФОДРЮПДС |  |  |
| **5.** | Сертификат БГ EN ISO 9001 или еквивалент |  |  |
| **6.** | Техническо предложение за обособена позиция № /*добавят се толкова редове, за колкото обособени позиции се подават технически предложения*/ |  |  |
| **7.** | Ценово предложение за обособена позиция № /*добавят се толкова редове, за колкото обособени позиции се подават ценови предложения*/ |  |  |
| **8.** | Друго по преценка на участника *(описва се)* |  |  |

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

**ПОДПИС:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (име и фамилия)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (длъжност на

лицето, което подписва офертата)

***Приложение № 4 към Обява с изх. № 04-226/14.08.2019 г.***

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП**

Долуподписаният ………………………………………………………………………,

*(посочете трите имена на лицето което представлява участника, подизпълнителя, третото лице, лицата които представляват участниците в обединението, като декларацията се подава толкова пъти колкото са лицата)*

с ЕГН ……………………….., с лична карта № ……………, издадена на …………………., от………………………….., в качеството ми на ……………………………………………….

*(посочете длъжността)*

на ……………………………………….............................................................................................. *(посочете наименованието на участника, подизпълнителя, съдружника в обединение, третото лице)*

във връзка с обществена поръчка с предмет: **„ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“.**

**Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:**

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда/бил съм реабилитиран **(*вярното се подчертава)*,** за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс.

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда **(*вярното се подчертава)*,** за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава-членка или трета страна.

3. Не ми е известно наличието на конфликт на интереси по смисъла на §2, т. 21 от ДР на ЗОП, който не може да бъде отстранен.

**Мерки за доказване на надеждност *(когато е приложимо)*:**

*Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват по-долу, заедно с посочване наличието на обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, за което се отнасят :*

…………………………………………………………………………………………………...…

*(Добавят се толкова редове колкото е необходимо)*

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.

Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за деклариране на неверни данни.

......................................г. **Декларатор:** ........................................

*(дата на подписване) (подпис и печат)*

***Забележка:*** *Декларацията се подава от лицата, които представляват участника, съгласно чл. 40, ал. 1 ППЗОП във връзка с чл. 192, ал. 2 от ЗОП.*

*Когато е приложимо – декларацията се подава за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката!*

***Приложение №5 към обява № 04-226/14.08.2019 г.***

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

**за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП**

Долуподписаният ………………………………………………………………………, *(посочете трите имена на лицето което представлява участника, подизпълнителя, третото лице, лицата които представляват участниците в обединението, като декларацията се подава толкова пъти колкото са лицата)*

с ЕГН …………………….., с лична карта № ……………, издадена на …………………., от…………………………….., в качеството ми на ……………………………………………. *(посочете длъжността)*

на …………………………………................................................................................................ *(посочете наименованието на участника, подизпълнителя, съдружника в обединение, третото лице)*

във връзка с обществена поръчка с предмет: **„ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“.**

**Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:**

1. Дружеството, което представлявам:

- **Няма** задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на Възложителя и на представлявания от мен участник или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която представлявания от мен участник е установен.

- **Има** задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на Възложителя и на представлявания от мен участник или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която представлявания от мен участник е установен, но е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията.

- задължението е по акт, който не е влязъл в сила.

**(Невярното обстоятелство по-горе се зачертава!)**

2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.

3. Дружеството, което представлявам, не е представило документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

4. За дружеството, което представлявам не е установено, че не е предоставяло изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

5. По отношение на мен *(отнася се за ФЛ и ЕТ)/* По отношение на представлявания от мен участник няма влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган.

6. По отношение на мен *(отнася се за ФЛ и ЕТ)/* По отношение на представлявания от мен участник няма установени с акт на компетентен орган нарушения на задължения, аналогични на тези по т. 5, съгласно законодателството на държавата, в която съм установен *(отнася се за ФЛ и ЕТ)/* в коятопредставлявания от мен участник е установен. [[1]](#footnote-1)

Мерки за доказване на надеждност *(когато е приложимо)*:

*Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1, т.* 3-6 *от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват по-долу, заедно с посочване наличието на обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП, за което се отнасят:*

…………………………………………………………………………………………………...……

*(Добавят се толкова редове колкото е необходимо)*

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.

Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за деклариране на неверни данни.

......................................г. **Декларатор:** ........................................

*(дата на подписване) (подпис и печат)*

***Забележка:*** *На основание чл. 192, ал. 3 от ЗОП декларацията се подава от лицата, които представляват участника. Когато участника се представлява от повече от едно лице, декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.*

*Когато е приложимо – декларацията се подава за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката!*

**Приложение № 6 към Обява № 04-226/14.08.2019 г.**

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**за отсъствие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество**

Долуподписаният................................................................................................................, с ЕГН ……………………………, в качеството си на лице по чл. 40, ал.1 от ППЗОП, а именно: ……. .................................................................... ……...……*(посочва се качеството на лицето)* на ...................................………………………….. *(посочва се наименованието на участника)*, с ЕИК ……………………, със седалище и адрес на управление: ................................................ – участник/подизпълнител/трето лице *(невярното се зачертава)* във възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ .

**Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:**

**1.** За представлявания от мен участник **Е/НЕ Е** ***(невярното се зачертава)*** налице основание по чл. 69, ал. 1 и/или ал. 2 във вр. с чл. 6, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), а именно: ***(тази част се попълва, единствено ако за кандидата Е налице основание по чл. 69 във вр. с чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ) ...................................................................................................***

*(описва се в какво се състои основанието по чл.69, ал.1 и/или ал.2 от ЗПКОНПИ).*

***ЗАБЕЛЕЖКА:*** *Съгласно чл. 69, ал. 1 от ЗПКОНПИ лице, заемало висша публична длъжност, което в последната една година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването си от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице.*

*Съгласно чл. 69, ал. 2 от ЗПКОНПИ забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по ал. 1 е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.*

***ЗАБЕЛЕЖКА:*** *Лицата, заемащи висши публични длъжности по смисъла на ЗПКОНПИ, са посочени в чл. 6 от същия закон.*

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

**Дата: .............................. Декларатор: ................................**

*(подпис и печат*

***Приложение №7 към Обява с изх. № 04-226/14.08.2019 г.***

ДЕКЛАРАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 3, Т. 8 ОТ ЗАКОНА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И ФИНАНСОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ С ДРУЖЕСТВАТА, РЕГИСТРИРАНИ В ЮРИСДИКЦИИ С ПРЕФЕРЕНЦИАЛЕН ДАНЪЧЕН РЕЖИМ, СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ЛИЦА И ТЕХНИТЕ ДЕЙСТВИТЕЛНИ СОБСТВЕНИЦИ /ЗИФОДРЮПДС/

Долуподписаният/ата............................................................................................................(трите имена),

ЕГН ...................., притежаващ/а лична карта №................................, издадена на ....................................

от МВР гр. ..........................., представляващ........................................................... (наименование на участника), със седалище и адрес на управление ....................................................................................., ЕИК ..............................., ИН по ЗДДС .................................,

участник в обявена поръчка по реда на чл. 187 от ЗОП с предмет: : „ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ ЗА ПРЕДСТАВЛЯВАНИЯ ОТ МЕНЕ УЧАСТНИК НЕ СА ПРИЛОЖИМИ ЗАБРАНИТЕ

ПО ЧЛ. 3, Т. 8 ЗИФОДРЮПДС, ТЪЙ КАТО

 участникът и свързаните с него лица (по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон ) не са дружества (по смисъла на § 1, т. 1 от ДР ЗИФОДРЮПДС ), регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим(по смисъла на § 1, т. 2 от ДР ЗИФОДРЮПДС );

 участникът или свързано с него лице (по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон ) е дружество (по смисъла на § 1, т. 1 от ДР ЗИФОДРЮПДС ), регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим(по смисъла на § 1, т. 2 от ДР ЗИФОДРЮПДС ), но е налице изключение по чл. 4, т. … (моля посочете) ЗИФОДРЮПДС;

*(моля премахнете или зачертайте ненужното от горните две, а ако е налице изключение по чл. 4 ЗИФОДРЮПДС, то посочете в свободен текст за кое дружество се отнася и откъде може да се провери)*

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | ............................/…............................/. |
| Име и фамилия | .............................................................. |
| Подпис | .............................................................. |

*Забележка: Декларацията се попълва за всеки участник или член на обединение, което не е юридическо лице. Достатъчно е подписването на декларацията от едно от лицата,* *които могат самостоятелно да представляват съответния участник или член на обединение.*

*§ 1, т. 1 от ДР на ТЗ "Свързани лица" по смисъла на този закон са:*

*1. съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително;*

*2. работодател и работник;*

*3. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;*

*4. съдружниците;*

*5. дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството;*

*6. лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице;*

*7. лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице;*

*8. лицата, едното от които е търговски представител на другото;*

*9. лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото.*

*Свързани лица" са и лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните.*

*§ 1, т. 1 от ДР на ЗИФОДРЮПДС "Дружество" е всяко юридическо лице, неперсонифицирано дружество и друга структура, получаваща статута си от законодателството на държавата, в която е регистрирано, без оглед на формата на сдружаване, учредяване, регистрация или друг подобен критерий*

*§ 1, т. 2 от ДР на ЗИФОДРЮПДС "Юрисдикции с преференциален данъчен режим" са юрисдикциите по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.*

*§ 1, т. 1 от ДР на ТЗ "Свързани лица" по смисъла на този закон са:*

*1. съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително;*

*2. работодател и работник;*

*3. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;*

*4. съдружниците;*

*5. дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството;*

*6. лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице;*

*7. лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице;*

*8. лицата, едното от които е търговски представител на другото;*

*9. лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото.*

*Свързани лица" са и лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните.*

Приложение № 8 към обява с изх.№ 04-226/14.08.2019 г.

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

Долуподписаният /-ната/ …………………………………/три имена/, в качеството ми на представляващ ……………../управител, член на управителен орган, упълномощено лице с пълномощно № … от дата ……./посочва се/ на ………………../наименование на участника/ - участник в обявена обществена поръчка с предмет: : „ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“.

Представям следното техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка за обособена позиция № ……………..

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **I. Колонки за твърдофазна екстракция** | | | | | | |
| **№ по ред** | **консумативи** | | **минимални технически изисквания** | **мерна единица** | **разфасовка** | **Предложе-ни от участника технически характе-ристики** | **Производител (наименование и данни за контакт)** |
|
|
| 1 | Колонки за твърдофазна екстракция със силикагел за определяне на фосфороорганични пестициди | | 500MG/6ML | бр. | 30 |  |  |
| 2 | Колонки за твърдофазна екстракция с флоризил за определяне на хлороганични пестициди | | 500MG/6ML | бр. | 30 |  |  |
| 3 | Колонки за твърдофазна екстракция за определяне на полициклични ароматни въглеводороди | | 500MG/3ML | бр. | 50 |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  | | **II. Индикаторни тръбички** | |  |  |  |  |  |
| **№ по ред** | | **Индикаторни тръбички** | **минимални технически изисквания** | **мерна единица** | **разфасовка** | **Предложе-ни от участника технически характе-ристики** | **Производител (наименование и данни за контакт)** |  |
| 1 | | Азотен диоксид – 1А | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | бр. | 10 |  |  |  |
| 2 | | Азотни оксиди – 1А | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | бр. | 10 |  |  |  |
| 3 | | Амоняк-5В | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | бр. | 10 |  |  |  |
| 4 | | Анилин – 3В | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | бр. | 10 |  |  |  |
| 5 | | Ацетон | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | бр. | 10 |  |  |  |
| 6 | | Ацетилен | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | бр. | 10 |  |  |  |
| 7 | | Бензин - 100 | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | бр. | 10 |  |  |  |
| 8 | | Бензинови въглеводороди KW | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | бр. | 10 |  |  |  |
| 9 | | Бутилацетат | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | бр. | 10 |  |  |  |
| 10 | | Бутилов алкохол – 200 А | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | бр. | 10 |  |  |  |
| 11 | | Винилхлорид – 1А | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | бр. | 10 |  |  |  |
| 12 | | Въглероден диоксид 0,1 % | % v/v, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | бр. | 10 |  |  |  |
| 13 | | Въглероден оксид 10А | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | бр. | 10 |  |  |  |
| 14 | | Диетилов етeр | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | бр. | 10 |  |  |  |
| 15 | | Етилов алкохол - 200А | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | бр. | 10 |  |  |  |
| 16 | | Етилацетат | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | бр. | 10 |  |  |  |
| 17 | | Ксилен | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | бр. | 10 |  |  |  |
| 18 | | Метилов алкохол 50-А(10 бр. за 5 опред.) | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | бр. | 10 |  |  |  |
| 19 | | Минерален терпентин | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | бр. | 10 |  |  |  |
| 20 | | Оцетна киселина | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | бр. | 10 |  |  |  |
| 21 | | Пропан-бутан | % v/v, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | бр. | 10 |  |  |  |
| 22 | | N-Пропанол | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | бр. | 10 |  |  |  |
| 23 | | Серен диоксид – 2А | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | бр. | 10 |  |  |  |
| 24 | | Сероводород – 1А | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | бр. | 10 |  |  |  |
| 25 | | Стирен – 5А | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | бр. | 10 |  |  |  |
| 26 | | Толуен – 20А | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | бр. | 10 |  |  |  |
| 27 | | Фенол - 5А | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | бр. | 10 |  |  |  |
| 28 | | Хлор – 0,5А | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | бр. | 10 |  |  |  |
| 29 | | Хлороводород | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | бр. | 10 |  |  |  |

Приложение № 9 към обява с изх.№ 04-226/14.08.2019 г.

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

Долуподписаният/-ната ……………………………………………/три имена/, в качеството ми на представляващ …………………../управител, член на управителен орган, упълномощено лице с пълномощно № …. От дата ….- посочва се/на……………………………../наименование на участника/- участник в обявена обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ „.

Представям настоящото ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка за обособена позиция № ……, като предлагаме за посочената обособена позиция обща цена в размер на …………../словом……./ лева без ДДС, включваща всички разходи за изпълнение и формирана от единични цени,при които са спазени всички приложими изисквания, както следва:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **I. Колонки за твърдофазна екстракция** | | | | | | |  |  |
| **№ по ред** | **консумативи** | | **минимални технически изисквания** | **мерна единица** | **разфасовка** | **брой опаковки** | **общо количество** | **Единична цена за опаковка в лв. без ДДС** | **Обща цена в лв. без ДДС (бр. опаковки х ед. цена)** |
| 1 | Колонки за твърдофазна екстракция със силикагел за определяне на фосфороорганични пестициди | | 500MG/6ML | бр. | 30 | 11 | 330 |  |  |
| 2 | Колонки за твърдофазна екстракция с флоризил за определяне на хлороганични пестициди | | 500MG/6ML | бр. | 30 | 11 | 330 |  |  |
| 3 | Колонки за твърдофазна екстракция за определяне на полициклични ароматни въглеводороди | | 500MG/3ML | бр. | 50 | 6 | 300 |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | **II. Индикаторни тръбички** | |  |  |  |  |  |  |
| **№ по ред** | | **Индикаторни тръбички** | **минимални технически изисквания** | **мерна единица** | **разфасовка** | **брой опаковки** | **общо количество** | **Единична цена за опаковка в лв. без ДДС** | **Обща цена в лв. без ДДС (бр. опаковки х ед. цена)** |
| 1 | | Азотен диоксид – 1А | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | бр. | 10 | 2 | 10 |  |  |
| 2 | | Азотни оксиди – 1А | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | бр. | 10 | 1 | 10 |  |  |
| 3 | | Амоняк-5В | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | бр. | 10 | 1 | 10 |  |  |
| 4 | | Анилин – 3В | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | бр. | 10 | 1 | 10 |  |  |
| 5 | | Ацетон | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | бр. | 10 | 2 | 10 |  |  |
| 6 | | Ацетилен | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | бр. | 10 | 1 | 10 |  |  |
| 7 | | Бензин - 100 | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | бр. | 10 | 2 | 20 |  |  |
| 8 | | Бензинови въглеводороди KW | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | бр. | 10 | 1 | 10 |  |  |
| 9 | | Бутилацетат | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | бр. | 10 | 1 | 10 |  |  |
| 10 | | Бутилов алкохол – 200 А | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | бр. | 10 | 1 | 10 |  |  |
| 11 | | Винилхлорид – 1А | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | бр. | 10 | 1 | 10 |  |  |
| 12 | | Въглероден диоксид 0,1 % | % v/v, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | бр. | 10 | 1 | 10 |  |  |
| 13 | | Въглероден оксид 10А | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | бр. | 10 | 1 | 10 |  |  |
| 14 | | Диетилов етeр | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | бр. | 10 | 1 | 10 |  |  |
| 15 | | Етилов алкохол - 200А | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | бр. | 10 | 1 | 10 |  |  |
| 16 | | Етилацетат | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | бр. | 10 | 1 | 10 |  |  |
| 17 | | Ксилен | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | бр. | 10 | 1 | 10 |  |  |
| 18 | | Метилов алкохол 50-А(10 бр. за 5 опред.) | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | бр. | 10 | 1 | 10 |  |  |
| 19 | | Минерален терпентин | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | бр. | 10 | 1 | 10 |  |  |
| 20 | | Оцетна киселина | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | бр. | 10 | 1 | 10 |  |  |
| 21 | | Пропан-бутан | % v/v, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | бр. | 10 | 1 | 10 |  |  |
| 22 | | N-Пропанол | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | бр. | 10 | 1 | 10 |  |  |
| 23 | | Серен диоксид – 2А | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | бр. | 10 | 1 | 10 |  |  |
| 24 | | Сероводород – 1А | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | бр. | 10 | 2 | 20 |  |  |
| 25 | | Стирен – 5А | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | бр. | 10 | 1 | 10 |  |  |
| 26 | | Толуен – 20А | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | бр. | 10 | 1 | 10 |  |  |
| 27 | | Фенол - 5А | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | бр. | 10 | 1 | 10 |  |  |
| 28 | | Хлор – 0,5А | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | бр. | 10 | 1 | 10 |  |  |
| 29 | | Хлороводород | mg/m3, БДС EN ISO 17621 или еквивалент, БДС EN 689 или еквивалент , БДС EN 482+A1 или еквивалент | бр. | 10 | 1 | 10 |  |  |

***Приложение № 10 към Обява с изх. № 04-426/14.08.2019г.***

**ПРОЕКТ НА ДОГОВОР**

**ЗА ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ - ЗА**

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № ….**

Днес, \_\_\_\_\_\_ 2019 г. между:

Столична регионална здравна инспекция, с адрес гр. София 1233, ул. “Враня” № 20, БУЛСТАТ 176034554, представлявана от д-р Данчо Иванов Пенчев – директор и Мария Георгиева Ненова – гл.счетоводител, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна

и от друга страна

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с адрес: гр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ж.к.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, № \_\_\_, ЕИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, , факс № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, представлявано от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ се сключи договор за следното:

**І. ПРЕДМЕТ И ЦЕНА НА ДОГОВОРА**

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва доставка по предварителна заявка на следния/ните артикул/и при следните цени: *(посочва се обособената позиция съгласно проведената обществена поръчка)*

Общата прогнозна стойност на договора за дванадесет месеца е …………………… /словом …………………………………../ лева без ДДС.

1. Единичната цена е фиксирана и не подлежи на промяна за срока на действие на договора.
2. Посочените в документацията за обществената поръчка количества не обвързват по никакъв начин ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а отразяват прогнозите му за потребление на съответните артикули – т.е. допустимо е да бъдат закупени количества за по-малки или по-големи суми, в зависимост от конкретните нужди.

**ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА**

1. Настоящият договор се сключва за срок от 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на подписването му.

**III. ФИНАНСОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ**

1. Заплащането за всяка извършена доставка се извършва след приемане на изпълнението от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, подписване на двустранен приемно-предавателен протокол и издаване на данъчна фактура. Заплаща се само заявено и доставено количество (ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ достави по-голямо количество – напр. заради опаковка/разфасовка, то надхвърлящото количество не се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ),
2. Заплащането се извършва в срок до 30 /тридесет/ дни, по банков път, по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: IBAN .........................................................................................

**ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ**

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да извърши всяка доставка в срок до 15 /петнадесет/ дни след получаване на заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Заявката може да бъде направена по телефон, по електронна поща или по факс и съдържа задължително предмета на доставката, количеството, ден и час за доставка. При обективна невъзможност за доставка или поради естеството на процеса на производство на конкретен артикул, двете страни при взаимно съгласие могат да договорят и различни срокове за доставка.
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури електронна поща, номер на факс и телефонен номер за получаване на заявки 24-часа в денонощието всеки работен ден. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да ги съобщи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ непосредствено след сключване на настоящия договор. Промяна се прави единствено чрез съобщение в писмена форма.
3. Мястото за доставка е по местонахождението на лабораторията на възложителя – гр. София, ул. „Цар Симеон” № 169А.
4. Рискът от случайно погиване или повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след приемане на доставката в мястото на доставяне.
5. При предаване/приемане на доставката всички артикули трябва да са опаковани по начин, който гарантира тяхното съхранение и транспорт. Опаковката на стоките трябва да ги запазва от всички повреди, дължащи се на атмосферни условия и транспорт, да бъде с ненарушена цялост и да не е мокра.
6. Доставяните стоки трябва да са с остатъчен срок на годност минимум 75 % от общия срок на годност (артикули с по-кратък срок на годност са допустими само при обективна невъзможност да се спази това изискване или изричното писмено съгласие на възложителя).
7. При приемането на стоките се подписва приемно-предавателен протокол, който удостоверява кога и какви артикули са получени, както и дали са придружени с всички изискуеми документи (съгласно настоящия договор и документацията от проведената обществена поръчка).
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички други изисквания към съответната обособена позиция, посочени в документацията по обществената поръчка (включително от описанието на предмета и техническите спецификации).

**V. РЕКЛАМАЦИИ**

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предяви рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за: явни недостатъци (напр. грешно количество, некомплектованост на артикулите, липса на изискуемата документация и др.) и скрити недостатъци (доставка на артикули от вид, различен от заявения, неспазено техническо изискване, негодна документация, констатирани дефекти при използване на стоките и др.)
2. Рекламации за явни недостатъци се правят в 7-дневен срок от датата на доставяне. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок от три дни от получаване на рекламацията да отстрани констатираните недостатъци или да замени безвъзмездно съответните артикули на адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. Рекламации за скрити недостатъци се правят в рамките на срока на годност на артикула, но не по-късно от един месец след откриването им. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок от три дни от получаване на рекламацията да замени безвъзмездно съответните артикули като предостави нови без констатираните недостатъци. В този случай вместо нови артикули ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска връщане на заплатената цена.
4. Всички рекламации се предявяват в писмен вид.

**VI. НЕУСТОЙКИ**

1. При просрочие на изпълнение на свое задължение, за което няма предвидена друга неустойка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за забава в размер на 0,5% от стойността на доставката за всеки ден забава, но не повече 15%. Дължимата по реда и при условията на тази разпоредба неустойка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правото да прихване от задължението си за заплащане на възнаграждение за извършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейности, свързани с изпълнението на договора или да иска нейното заплащане.
2. Когато при наличие на рекламации, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си от настоящия договор в срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 5 % от цената на артикулите, за които са направени рекламациите. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правото да удържи тази сума от предстоящо плащане или да иска нейното заплащане.
3. При забавено плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за забава върху неизплатения размер на дължимото възнаграждение в размер на законната лихва.
4. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи.

**VII. ФОРСМАЖОР**

1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.
2. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.
3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок от 14 (четиринадесет) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.
5. Не представлява непреодолима сила събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на някоя от страните или техни представители и/или служители, както и недостига на парични средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.**

**VIIІ. СПОРОВЕ**

1. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК.

**IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ**

1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор.
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯT е длъжен да сключи договор за подизпълнение, ако е обявил в офертата си ползването на подизпълнители, както и да предоставя на възложителя информация за плащанията по договорите за подизпълнение.
3. Настоящият договор не може да бъде променян или допълван, освен при законово предвидените случаи. За неуредените въпроси се прилага действащото българско законодателство.
4. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор, са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените представители на изпълнителя или възложителя.

За дата на съобщението се смята:

датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;

датата на получаването на обратната разписка – при изпращане по пощата;

датата на приемането – при изпращане по факс.

Адресите на страните за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор, са:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Гр. София 1233, ул. ,,Враня‘‘ № 20, ел.поща: [director@srzi.bg](mailto:director@srzi.bg), тел.: ............................., факс:...............................

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

......................................................., ел. поща:............................тел.: ............................., факс:...............................

**Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

1. Договорът се прекратява:
2. с изтичане на срока на действието му;
3. по взаимно съгласие на страните;
4. с едномесечно писмено предизвестие отправено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
5. с едномесечно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна в случай на неизпълнение за повече от 1 /един/ месец;
6. на основанията, посочени в чл.118, ал.1 от ЗОП;
7. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които същият не е могъл да предвиди към датата на подписване на договора - с писмено уведомление без срок, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
8. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ започне процедура по ликвидация или бъде обявен в несъстоятелност – с писмено уведомление без срок от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпадне в забава, представи некачествени стоки или не удовлетвори основателна рекламация – с едномесечно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
10. Възложителят има право да прекрати едностранно и без предизвестие настоящия договор в случай на предявени три и повече от три рекламации;
11. ако предмет на настоящия договор е референтен материал - ако се появи доставчик, който има възможност да доставя сходен сравнителен референтен материал, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правото да прекрати договора с едномесечно писмено предизвестие;
12. Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра на български език, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ

1. [↑](#footnote-ref-1)